## POWIERZCHNIE
KONDYGNACJA -1
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia [m2] |  | wysokość [m] | kubatura [m3]
|  | projektowana | wg programu przedstawionego przez TŻ
01/1 | podscenie | 158.43 | 250 | 3.1 | 491.133
01/2 | fosa orkiestry | 62.77 | 21 | 3.1 | 194.587
01/3 | magazyn instrumentów podręczny | 14.55 | 10 | 3.1 | 45.105
01/4 | maszynownia | 23.94 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 74.214
01/5 | maszynownia | 23.94 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 74.214
01/6 | przedsionek / podręczny magazyn instrumentów | 14.56 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 45.136
01/7 | magazyn instrumentów | 30.11 | 20 | 3.1 | 93.341
01/8 | akumulatorownia | 5.7 | 6 | 3.1 | 17.67
01/9 | serwerownia | 6.03 | 6 | 3.1 | 18.693
01/10 | magazyn elektroakustyków | 24.52 | 25 | 3.1 | 76.012
01/11 | rozdzielnia główna i tyrystownia | 28.47 | 30 | 3.1 | 88.257
01/12 | przyłącza wod-kan | 18.3 | 8 | 3.1 | 56.73
01/13 | pralnia | 9.38 | 10 | 3.1 | 29.078
01/14 | szatnia | 16.17 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 50.127
01/15 | szatnia | 17.39 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 53.909
01/16 | pomieszczenie wzmacniaczy elektroakust. | 9.38 | 10 | 3.1 | 29.078
01/17 | magazyn oświetleniowców | 35.1 | 35 | 3.1 | 108.81
01/18 | toaleta męska | 42.12 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 2.65 | 111.618
01/19 | komunikacja | 11.41 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 2.65 | 30.2365
01/20 | ochrona teatru | 11 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 2.65 | 29.15
01/21 | przedsionek | 9.52 | brak wytycznych | 3.1 | 29.512
01/22 | klatka schodowa | 14.96 | brak wytycznych | 3.5 | 52.36
01/23 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
01/24 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
01/25 | pomieszczenie techniczne | 12.23 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 37.913
01/26 | pomieszczenie techniczne | 12.15 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 37.665
01/27 | komunikacja | 10.81 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 33.511
01/28 | pomieszczenie techniczne | 25.71 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 79.701
01/29 | węzeł cieplny | 45.1 | 50 | 3.1 | 139.81
01/30 | komunikacja 1 | 29.83 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 92.473
01/31 | klatka schodowa teatru | 15.72 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 55.02
01/32 | komunikacja 2 | 65.49 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 203.019
01/33 | winda teatru | 6.81 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 23.835
01/34 | przedsionek | 5.19 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 16.089
01/35 | garaż | 619.36 | brak wytycznych | 3.1 | 1920.016
01/36 | klatka ewakuacyjna | 15.6 | brak wytycznych | 3.5 | 54.6
01/37 | przestrzeń na instalacje | 6.42 | brak wytycznych | 3.5 | 22.47
01/38 | przestrzeń na instalacje | 8.23 | brak wytycznych | 3.5 | 28.805
| SUMA - TEATR ŻYDOWSKI | 792.31 |  |  | 2436.1345
| SUMA – POWIERZCHNIE WSPÓLNE (TEATR+TSKŻ) | 682.59 |  |  | 2055.403
| RAZEM | 1474.9 |  |  | 4491.5375
KONDYGNACJA 1
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia [m2] |  | wysokość [m] | kubatura [m3]
|  | projektowana | wg programu przedstawionego przez TŻ
1/1 | hol wejściowy | 23.52 | 52 | 3.22 | 75.7344
1/2 | kasa | 9.69 |  | 3.22 | 31.2018
1/3 | foyer | 238.2 | 420 | 3,1-6,22 | 1110.012
1/4 | szatnia | 24.78 | 86 | 3.22 | 79.7916
1/5 | szatnia | 25.01 |  | 3.22 | 80.5322
1/6 | gabinet pierwszej pomocy | 6.86 | 10 | 3.22 | 22.0892
1/7 | usługa | 27.42 | brak wytycznych | 3.22 | 88.2924
1/8 | kawiarnia | 50.06 | brak wytycznych | 3.22 | 161.1932
1/9 | kierownik widowni | 9.43 | 10 | 2.5 | 23.575
1/10 | obsługa widowni i szatni | 14.88 | 15 | 2.5 | 37.2
1/11 | toaleta niepełn./damska | 6.22 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 19.282
1/12 | toaleta damska | 35.72 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 110.732
1/13 | magazyn pod widownią | 40.69 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 1,6-3,02 | 93.99
1/14 | przedsionek akustyczny | 3.51 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 10.881
1/15 | przedsionek akustyczny | 3.51 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 10.881
1/16 | widownia główna (powierzchnia na danej kondygnacji)* | 148.32 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 7-14,5 | 3166.6275
1/17 | scena główna | 282.98 | 250 | 13.65 | 3862.677
1/18 | kieszeń boczna | 69.92 | 120 | 6.6 | 461.472
1/19 | magazyn wysoki | 60.06 | 50 | 6.6 | 396.396
1/20 | brygadier sceny | 8.79 | 8 | 3.1 | 27.249
1/21 | rekwizytornia | 10.59 | 12 | 3.1 | 32.829
1/22 | poczekalnia przysceniczna | 15.2 | 12 | 3.1 | 47.12
1/23 | sala kameralna | 102.89 | 120 | 6.6 | 679.074
1/24 | komunikacja | 24.83 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 76.973
1/25 | komunikacja | 24.27 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 75.237
1/26 | klatka schodowa teatru | 15.72 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 55.02
1/27 | winda teatru | 6.81 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 23.835
1/28 | komunikacja | 22.81 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 70.711
1/29 | komunikacja | 8.4 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 26.04
1/30 | przedsionek | 17.98 | brak wytycznych | 3.1 | 55.738
1/31 | portiernia | 7.98 | brak wytycznych | 3.1 | 24.738
1/32 | klatka schodowa | 14.96 | brak wytycznych | 3.5 | 52.36
1/33 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
1/34 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
1/35 | klatka ewakuacyjna | 15.6 | brak wytycznych | 3.5 | 54.6
1/36 | przestrzeń na instalacje | 6.42 | brak wytycznych | 3.5 | 22.47
1/37 | przestrzeń na instalacje | 1.49 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 5.215
1/38 | przestrzeń na instalacje | 1.49 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 5.215
| SUMA - TEATR ŻYDOWSKI | 1246.59 |  |  | 10717.5927
| SUMA – TSKŻ | 77.48 |  |  | 249.4856
| SUMA – POWIERZCHNIE WSPÓLNE (TEATR+TSKŻ) | 71.44 |  |  | 239.656
| RAZEM | 1395.51 |  |  | 11206.7343
*widownia - kubatura i wysokość podane dla całości pomieszczenia w zestawieniu dla kondygnacji 1, powierzchnia z podziałem na poszczególne kondygnacje
KONDYGNACJA 1.1
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia [m2] |  | wysokość [m] | kubatura [m3]
|  | projektowana | wg programu przedstawionego przez TŻ
1.1/1 | galerie sceniczne | 60.26 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.35 | wliczona do kub. Sceny
1.1/2 | widownia główna (powierzchnia na danej kondygnacji*) | 36.37 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 7-14,5 | *
1.1/3 | galeria – scena kameralna | 11.29 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | wliczona do kub. Sceny
1.1/4 | montażyści, operatorzy mechanizacji | 20.92 | 20 | 3.1 | 64.852
1.1/5 | sufler, inspicjent | 17.53 | 10 | 3.1 | 54.343
1.1/6 | kierownik techniczny | 13.11 | 12 | 3.1 | 40.641
1.1/7 | główny inżynier | 13.45 | 12 | 3.1 | 41.695
1.1/8 | sala baletu | 108.48 | 100 | 3.2 | 347.136
1.1/9 | winda teatru | 6.81 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 23.835
1.1/10 | antresola | 19.94 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 61.814
1.1/11 | magazyn rekwizytów i mebli | 68.97 | 25+25 | 3.1 | 213.807
1.1/12 | komunikacja | 66 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 204.6
1.1/13 | klatka schodowa teatru | 16.98 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 59.43
1.1/14 | kawiarnia | 139.35 | brak wytycznych | 3.2 | 445.92
1.1/15 | bufet kawiarni | 25.7 | brak wytycznych | 3.2 | 82.24
1.1/16 | WC kawiarni | 4.22 | brak wytycznych | 3.2 | 13.504
1.1/17 | przedsionek | 9.64 | brak wytycznych | 3.1 | 29.884
1.1/18 | klatka schodowa | 14.96 | brak wytycznych | 3.5 | 52.36
1.1/19 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
1.1/20 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
1.1/21 | klatka ewakuacyjna | 15.6 | brak wytycznych | 3.5 | 54.6
1.1/22 | przestrzeń na instalacje | 6.42 | brak wytycznych | 3.5 | 22.47
1.1/23 | przestrzeń na instalacje | 5.29 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 18.515
1.1/24 | przestrzeń na instalacje | 5.27 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 18.445
| SUMA - TEATR ŻYDOWSKI | 470.67 |  |  | 1149.113
| SUMA – TSKŻ | 169.27 |  |  | 541.664
| SUMA – POWIERZCHNIE WSPÓLNE (TEATR+TSKŻ) | 55.12 |  |  | 189.064
| RAZEM | 695.06 |  |  | 1879.841
*widownia - kubatura i wysokość podane dla całości pomieszczenia w zestawieniu dla kondygnacji 1, powierzchnia z podziałem na poszczególne kondygnacje
KONDYGNACJA 2
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia [m2] |  | wysokość [m] | kubatura [m3]
|  | projektowana | wg programu przedstawionego przez TŻ
2/1 | galerie sceniczne | 60.26 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.35 | wliczona do kub. Sceny
2/2 | widownia główna (powierzchnia na danej kondygnacji)* | 66.46 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 7-14,5 | *
2/3 | przedsionek kabiny akustyka | 8.12 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 28.42
2/4 | przedsionek kabiny elektryka | 8.12 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 28.42
2/5 | kabina projekcyjna | 10.1 | 10 | 3.5 | 35.35
2/6 | kabina akustyka | 15.93 | 12 | 3.5 | 55.755
2/7 | kabina elektryka | 15.93 | 12 | 3.5 | 55.755
2/8 | garderoba solisty | 9.58 | 8 | 3.1 | 29.698
2/9 | toaleta | 3.45 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 10.695
2/10 | toaleta | 3.54 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 10.974
2/11 | garderoba solisty | 10.17 | 8 | 3.1 | 31.527
2/12 | garderoba 2os. | 8.98 | 10 | 3.1 | 27.838
2/13 | toaleta | 4.68 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 14.508
2/14 | garderoba 2os. | 8.98 | 10 | 3.1 | 27.838
2/15 | garderoba 2os. | 11.88 | 10 | 3.1 | 36.828
2/16 | toaleta | 6 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 18.6
2/17 | garderoba 2os. | 12.58 | 10 | 3.1 | 38.998
2/18 | garderoba 5os. | 15.19 | 15 | 3.1 | 47.089
2/19 | garderoba 5os. | 15.22 | 15 | 3.1 | 47.182
2/20 | charakteryzatornia | 8.04 | 8 | 3.1 | 24.924
2/21 | charakteryzatornia | 8.04 | 8 | 3.1 | 24.924
2/22 | garderobiani | 10.14 | 10 | 3.1 | 31.434
2/23 | garderobiani | 10.14 | 10 | 3.1 | 31.434
2/24 | toaleta damska | 16.29 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 50.499
2/25 | toaleta męska | 16.99 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 52.669
2/26 | toaleta bufetu | 3.79 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 11.749
2/27 | zaplecze bufetu | 36.09 | 30 | 3.1 | 111.879
2/28 | bufet | 41.43 | 25 | 3.1 | 128.433
2/29 | garderoba 5os. | 15.38 | 15 | 3.1 | 47.678
2/30 | garderoba 5os. | 15.38 | 15 | 3.1 | 47.678
2/31 | garderoba 5os. - gościnna | 15.38 | 15 | 3.1 | 47.678
2/32 | garderoba 5os. - gościnna | 15.38 | 15 | 3.1 | 47.678
2/33 | oświetleniowcy | 12.06 | 12 | 3.1 | 37.386
2/34 | elektroakustycy/operatorzy | 12.06 | 12 | 3.1 | 37.386
2/35 | krawiec | 12.18 | 12 | 3.1 | 37.758
2/36 | krawcowa | 12.18 | 12 | 3.1 | 37.758
2/37 | scenografia | 20.84 | 15 | 3.1 | 64.604
2/38 | toaleta damska/niepełnosprawnych | 3.63 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 11.253
2/39 | toaleta męska | 11.75 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 36.425
2/40 | szatnia orkiestry 5os. | 15.02 | 15 | 3.1 | 46.562
2/41 | szatnia orkiestry 5os. | 15.02 | 15 | 3.1 | 46.562
2/42 | sala prób muzycznych | 43.75 | 50 | 3.2 | 140
2/43 | magazyn kostiumów | 91.71 | 150 | 3.1 | 284.301
2/44 | winda teatru | 6.81 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 23.835
2/45 | komunikacja | 34.35 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 120.225
2/46 | komunikacja | 106.24 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 371.84
2/47 | klatka schodowa teatru | 15.72 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 55.02
2/48 | przedsionek | 9.46 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 29.326
2/49 | klatka schodowa | 14.96 | brak wytycznych | 3.5 | 52.36
2/50 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
2/51 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
2/52 | klatka ewakuacyjna | 15.6 | brak wytycznych | 3.5 | 54.6
2/53 | przestrzeń na instalacje | 6.42 | brak wytycznych | 3.5 | 22.47
2/54 | przestrzeń na instalacje | 5.29 | brak wytycznych | 3.5 | 18.515
2/55 | przestrzeń na instalacje | 5.27 | brak wytycznych | 3.5 | 18.445
| SUMA - TEATR ŻYDOWSKI | 940.98 |  |  | 2621.333
| SUMA – POWIERZCHNIE WSPÓLNE (TEATR+TSKŻ) | 45.48 |  |  | 159.18
| RAZEM | 986.46 |  |  | 2780.513
*widownia - kubatura i wysokość podane dla całości pomieszczenia w zestawieniu dla kondygnacji 1, powierzchnia z podziałem na poszczególne kondygnacje
KONDYGNACJA 3
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia [m2] |  | wysokość [m] | kubatura [m3]
|  | projektowana | wg programu przedstawionego przez TŻ
3/1 | pokój gościnny | 25.23 | 25 | 3.1 | 78.213
3/2 | pokój gościnny | 25.16 | 25 | 3.1 | 77.996
3/3 | sekcja zamówień publicznych | 12.07 | 10 | 3.1 | 37.417
3/4 | kierownik reklamy | 12.23 | 12 | 3.1 | 37.913
3/5 | dział promocji i reklamy | 12.1 | 12 | 3.1 | 37.51
3/6 | organizacja widowni | 12.19 | 12 | 3.1 | 37.789
3/7 | kierownik adm. i intendent | 15.1 | 15 | 3.1 | 46.81
3/8 | główna księgowa | 15.02 | 15 | 3.1 | 46.562
3/9 | księgowość | 20.01 | 20 | 3.1 | 62.031
3/10 | dyżurka straży | 12.54 | 8 | 3.1 | 38.874
3/11 | personel sprzątający 5 os. | 12.54 | 10 | 3.1 | 38.874
3/12 | magazyn środków czystości | 5.94 | 12 | 3.1 | 18.414
3/13 | pomieszczenie socjalne | 15 | 15 | 3.1 | 46.5
3/14 | toaleta niepełnosprawnych | 3.79 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 11.749
3/15 | toaleta damska | 9.53 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 29.543
3/16 | toaleta męska | 9.53 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 29.543
3/17 | studium | 57.03 | 60 | 3.1 | 176.793
3/18 | dział spraw pracowników | 12.7 | 12 | 3.1 | 39.37
3/19 | impresariat | 12.46 | 12 | 3.1 | 38.626
3/20 | kierownictwo muzyczne | 15.12 | 15 | 3.1 | 46.872
3/21 | kierownictwo literackie | 15.12 | 15 | 3.1 | 46.872
3/22 | gabinet dyrektora | 24.93 | 25 | 3.1 | 77.283
3/23 | sekretariat | 15.12 | 15 | 3.1 | 46.872
3/24 | sekretariat | 15.47 | 15 | 3.1 | 47.957
3/25 | gabinet zastępcy dyrektora | 19.03 | 20 | 3.1 | 58.993
3/26 | toaleta męska | 11.3 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 35.03
3/27 | toaleta damska | 10.95 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 33.945
3/28 | magazyn materiałów | 35.96 | 72 | 3.1 | 111.476
3/29 | warsztat stolarsko – ślusarski | 30.93 | 24+24 | 3.1 | 95.883
3/30 | magazyn tapicerski | 36.83 | 30 | 3.1 | 114.173
3/31 | archiwum artystyczne | 44.47 | 40 | 3.1 | 137.857
3/32 | archiwum dokumentów | 15.84 | 15 | 3.1 | 49.104
3/33 | winda teatru | 6.81 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 23.835
3/34 | komunikacja | 31.35 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 97.185
3/35 | komunikacja | 111.44 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 345.464
3/36 | przedsionek | 9.64 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.1 | 29.884
3/37 | klatka schodowa | 14.96 | brak wytycznych | 3.5 | 52.36
3/38 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
3/39 | szyb windowy | 4.25 | brak wytycznych | 3.5 | 14.875
3/40 | klatka ewakuacyjna | 15.6 | brak wytycznych | 3.5 | 54.6
3/41 | przestrzeń na instalacje | 6.42 | brak wytycznych | 3.5 | 22.47
3/42 | przestrzeń na instalacje | 5.29 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 18.515
3/43 | przestrzeń na instalacje | 5.27 | brak wytycznych, powierzchnia wynika z obowiązujących przepisów | 3.5 | 18.445
| SUMA - TEATR ŻYDOWSKI | 761.04 |  |  | 2366.172
| SUMA – POWIERZCHNIE WSPÓLNE (TEATR+TSKŻ) | 45.48 |  |  | 159.18
| RAZEM | 806.52 |  |  | 2525.352
KONDYGNACJA 4
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia [m2] | wysokość [m] | kubatura [m3]
4/1 | klatka schodowa | 14.96 | 3.5 | 52.36
4/2 | szyb windowy | 4.25 | 3.5 | 14.875
4/3 | szyb windowy | 4.25 | 3.5 | 14.875
4/4 | recepcja | 51.58 | 3.1 | 159.898
4/5 | pomieszczenie pomocnicze | 7.62 | 3.1 | 23.622
4/6 | powierzchnia biurowa | 137.51 | 3.1 | 426.281
4/7 | powierzchnia biurowa | 95.08 | 3.1 | 294.748
4/8 | toaleta męska | 22.03 | 3.1 | 68.293
4/9 | toaleta damska | 21.34 | 3.1 | 66.154
4/10 | toaleta niepełnosprawnych | 4.52 | 3.1 | 14.012
4/11 | powierzchnia biurowa | 142.02 | 3.1 | 440.262
4/12 | komunikacja | 78.58 | 3.1 | 243.598
4/13 | przedsionek | 7.93 | 3.1 | 24.583
4/14 | pomieszczenie pomocnicze | 8.14 | 3.1 | 25.234
4/15 | klatka ewakuacyjna | 15.6 | 3.5 | 54.6
4/16 | powierzchnia biurowa | 207.83 | 3.1 | 644.273
4/17 | restauracja | 266.27 | 3.1 | 825.437
4/18 | zaplecze restauracji | 133.53 | 3.1 | 413.943
4/19 | toaleta męska | 12.08 | 3.1 | 37.448
4/20 | toaleta niepełnosprawnych | 4.72 | 3.1 | 14.632
4/21 | toaleta damska | 10.34 | 3.1 | 32.054
4/22 | przestrzeń na instalacje | 6.42 | 3.5 | 22.47
4/23 | przestrzeń na instalacje | 5.29 | 3.5 | 18.515
4/24 | przestrzeń na instalacje | 5.02 | 3.5 | 17.57
| SUMA – TSKŻ | 1211.12 |  | 3754.472
| SUMA – POWIERZCHNIE WSPÓLNE (TEATR+TSKŻ) | 55.79 |  | 195.265
| RAZEM | 1266.91 |  | 3949.737
KONDYGNACJA 5
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia [m2] | wysokość [m] | kubatura [m3]
5/1 | klatka schodowa | 14.96 | 3.1 | 46.376
5/2 | szyb windowy | 4.25 | 4.5 | 19.125
5/3 | szyb windowy | 4.25 | 4.5 | 19.125
5/4 | recepcja / przedsionek | 83.87 | 3.1 | 259.997
5/5 | pomieszczenie pomocnicze | 7.62 | 3.1 | 23.622
5/6 | toaleta damska | 10.34 | 3.1 | 32.054
5/7 | toaleta męska | 12.08 | 3.1 | 37.448
5/8 | toaleta niepełnosprawnych | 4.72 | 3.1 | 14.632
5/9 | powierzchnia biurowa | 137.51 | 3.1 | 426.281
5/10 | powierzchnia biurowa | 519.29 | 3.1 | 1609.799
5/11 | powierzchnia biurowa | 95.08 | 3.1 | 294.748
5/12 | toaleta męska | 22.03 | 3.1 | 68.293
5/13 | toaleta damska | 21.34 | 3.1 | 66.154
5/14 | toaleta niepełnosprawnych | 4.52 | 3.1 | 14.012
5/15 | komunikacja | 78.58 | 3.1 | 243.598
5/16 | przedsionek | 7.93 | 3.1 | 24.583
5/17 | pomieszczenie pomocnicze | 8.14 | 3.1 | 25.234
5/18 | klatka ewakuacyjna | 15.6 | 3.1 | 48.36
5/19 | przestrzeń na instalacje | 6.41 | 3.1 | 19.871
5/20 | przestrzeń na instalacje | 5.29 | 3.1 | 16.399
5/21 | przestrzeń na instalacje | 5.02 | 3.1 | 15.562
| SUMA – TSKŻ | 1013.05 |  | 3140.455
| SUMA – POWIERZCHNIE WSPÓLNE (TEATR+TSKŻ) | 55.78 |  | 184.818
| RAZEM | 1068.83 |  | 3325.273
Obliczenia łącznych powierzchni DLA KONDYGNACJI OD K-1 DO K5 wg. koncepcji planowanego budynku
|  | powierzchnia [m2] | udział % w budynku po skorygowaniu udziału w pow. wspólnych | kubatura [m3] | udział % w budynku
| SUMA - TEATR ŻYDOWSKI | 4211.59 | 63.02% | 19290.3452 | 71.51%
| SUMA – TSKŻ | 2470.92 | 36.98% | 7686.0766 | 28.49%
| SUMA – POWIERZCHNIE WSPÓLNE (TEATR+TSKŻ) | 1011.68 |  | 3182.566
| RAZEM | 7694.19 |  | 30158.9878
Obliczenia łącznych powierzchni DLA KONDYGNACJI OD K-1 DO K5 po skorygowaniu udziału w pow. wspólnych
|  | powierzchnia [m2] | udział % w budynku po skorygowaniu udziału w pow. wspólnych | kubatura [m3] | udział % w budynku
| SUMA - TEATR ŻYDOWSKI | 4849.1919 | 63.02% | 21566.1399 | 71.51%
| SUMA – TSKŻ | 2844.9981 | 36.98% | 8592.8479 | 28.49%
| RAZEM | 7694.19 | 100% | 30158.9878 | 100%